## Sheet1
产品 | Q | A
led驱动 | 购买智能驱动器就能用吗？ | 需要接入参数适配的LED灯具使用，推荐梅蒂斯LED灯具。
| 只要是LED灯具都能用吗？ | 灯具需支持双色温，功率不超过20W，电流值在250mA~1000mA内，推荐雅系列COMO LED灯具。
| 安装过程需要注意什么？ | 驱动器需根据匹配灯具的电流值拨到相应电流参数，安装过程中保持断电，务必请专业电工完成安装工作。
| 如何重置？ | 开关灯5次，每次2秒左右，灯光闪烁5秒后常亮即恢复出厂设置，此时可重新连接设备。
| 有更多智能功能吗？ | 搭配易庐智能蓝牙网关，接入易庐智能生活APP，即可与平台内其他设备联动，获得开门亮灯等更多智能玩法。
灯具 | 灯具可直接接电吗？ | 本产品须由合格电工安装，不能直接连零火线，需要搭配LED驱动器使用。
| 灯具可以装在户外吗？ | 不可以，请勿在阳光直射、潮湿、多震、受雨淋及产生腐蚀性气体的条件下使用，避免引起灯具坠落、漏电。
| 室内安装灯具应注意什么？ | 请严格按照安装指导进行操作。在灯具安装或维修前请先关闭电源，确保电线不会被尖锐的边缘挤压或损坏，灯具工作时不应被绝缘层或类似材料所覆盖。
| 灯具配件可以匹配哪款灯具？ | 萨丁配件仅可匹配梅蒂斯萨丁灯具，其他灯具不可使用。
| 一盏灯可以搭配多个配件吗？ | 每盏灯推荐搭配一款配件，增加配件可能会导致光通量不足。
雅系列面板 | 雅系列智能场景开关能控制普通灯吗？ | 本产品用于匹配梅蒂斯智能灯光产品，非智能灯建议使用梅蒂斯奕系列智能开关面板产品。
| 有梅蒂斯智能灯光后用这个面板就能直接智能控制场景？ | 梅蒂斯场景面板需搭配易庐智能网关（Zigbee），梅蒂斯智能灯光需搭配易庐智能蓝牙网关（SIG Mesh）。
| 面板室内安装应注意什么？ | 请严格按照安装指导进行操作。在产品安装或维修前请先关闭电源。
总线面板&温控器 | 总线面板对安装尺寸有要求吗？ | 标准86底盒安装。
| 总线面板支持刻字吗？ | 出厂时支持面板按键刻字。
| 总线面板后期按键可以更换刻字内容吗？ | 可以更换。
| 总线面板颜色定制支持所有颜色吗？ | 支持潘通色卡色号定制。
| 总线温控器对接水机空调和地暖如何布线？ | 空调和地暖的控制线放在一个底盒里，直接接面板后的端子即可。
| 总线温控器如何接氟机空调？ | 需要增加中央空调网关。
模块 | 总线模块的设备安装要求 | 需要安装在导轨式配电箱内
| 总线模块安装注意事项有哪些？ | 需要断电安装，建议安装时给每个模块配置一个相应功率的空开。
| 总线模块设备可以手动开闭吗？ | 模块上按钮支持手动开闭。
| 总线调光模块设备对灯具有要求吗？ | 需要匹配可调光的灯具。
| 总线调光模块设备对LED驱动器有要求吗？ | 需要匹配的调光驱动器。
| 总线调光模块最小负载要求是多少？ | 总线调光模块设备对对最小负载无要求。